## Dotazník rozvaděč
DOTAZNÍK PRO VÝROBU ROZVADĚČE 1.98 | [12 empty] | ŘEPECKÝ ROZVADĚČE s.r.o. | [8 empty] | NE
[13 empty] | Středulinského 966/26, 703 00, Ostrava-Vítkovice | [8 empty] | Automatický bat. sjezd do nejnižší stanice s otevřením dveří (hydraulický výtah)
| Odběratel: | [8 empty] | Datum dodání: | [11 empty] | Automatický bat. sjezd do nejnižší stanice bez otevření dveří (hydraulický výtah)
[10 empty] | Dle cenové nabídky č. : | [11 empty] | Automatický bat. sjezd do nejbližší stanice s otevřením dveří - odbrždění brzdy (lanový výtah)
| Adresa: | [8 empty] | Číslo zakázky dodavatele: | [11 empty] | Automatický bat. sjezd do nejbližší stanice s otevřením dveří - ovládán FM (lanový výtah)
Číslo zakázky odběratele:
| Kontakt: | [8 empty] | Adresa zakázky:
Základní informace
Typ výtahu: | [5 empty] | Druh výtahu: | [9 empty] | Rychlost: |  |  |  | m/s |  | NE
Doprava osob: | [5 empty] | Umístění strojovny: | [9 empty] | Nosnost: |  |  |  | kg |  | Omezení RJ nahoru- spínač na kleci
Bateriový sjezd: | [21 empty] | Omezení RJ dolů- spínač na kleci
Hibernační režim: | [5 empty] | Předotevíraní dveří: | [15 empty] | Omezení RJ nahoru a dolů- spínače na kleci
Omezení RJ nahoru- spínač v šachtě
|  |  | vzdálenost mezi patry (m) | [18 empty] | Omezení RJ dolů- spínač v šachtě
Počet stanic: |  |  | značení stanic strana A | [18 empty] | Omezení RJ nahoru a dolů- spínače v šachtě
Počet nástupišť: | [5 empty] | stanice | [15 empty] | Omezení dolů-sklopný dosed
Výchozí stanice: |  |  | značení stanic strana B | [18 empty] | Omezení jízdy nahoru škrtícím ventilem
Výška šachty: |  | m |  |  | Vzdálenost od rozvaděče k prostupu do šachty: | [12 empty] | m
Umístění rozvaděče:
Řízení: | [7 empty] | Skupinové řízení:
Selektivní volba:
Specifické normy
Rozvaděč vyrobit dle normy:
Ochrana proti neumýslnému pohybu klece (UCM):
Zkrácený dolní, horní přejezd dle EN 81-21:
Pohon výtahu
Stroj: | [5 empty] | Rozběh motoru:
Typ/výrobce stroje:
Brzda napětí: |  | VDC |  |  |  | Snižování napětí: | [7 empty] | VDC |  | Zapojení cívek:
Monitorování brzdy: | [5 empty] | Odbrždění brzdy:
Ventilátor motoru:
_________________________________________________________________________________________________________________
Jmenovitý výkon: |  | kW |  |  |  | Jmenovitý proud: | [5 empty] | A |  |  |  | Záběrový proud: |  |  |  | A
Jmenovité otáčky: |  | ot/min |  |  |  | Jmenovité napětí: | [5 empty] | VAC |  |  |  | Frekvence: |  |  |  | Hz
Lanování: | [5 empty] | Počet pólů:
_________________________________________________________________________________________________________________
Typ agregátu: | [10 empty] | Výrobce:
Rozběh motoru: | [5 empty] | Napětí hlavních ventilů: | [7 empty] | VDC |  | Elektro ventil A3:
Ventil nouzového sjezdu: | [13 empty] | VDC |  | Ventil SOFT STOP:
Dorovnávání:
Dveře- klecové
Typ dveří: | [5 empty] | Model: | [9 empty] | Výrobce:
Řízení: | [5 empty] | Napětí: |  |  |  | VAC
Fotozábrana: | [9 empty] | VAC
Odjištění DU: | [9 empty] | VAC
Dveře- šachetní
Typ dveří: | [11 empty] | Pomocný kontakt v pantu dveří:
Spínač nouzových klíčů:
Klec
Osvětlení klece: | [5 empty] | Nouzové osvětlení:
Ventilátor klec: | [9 empty] | VAC |  |  |  |  | s
Provedení rozvaděče
Provedení: | [6 empty] | Rozměr: | [11 empty] | RAL:
Hlavní vypínač: | [6 empty] | Kontrolka úroveň stanice: | [13 empty] | Konektorovaný systém: Rozvaděč je vybanen konektory pro připojení závěsných kabelů, které jsou okonektorované na obou koncích, taktéž je zhotovena RJ na kleci výtahu. Dále je součástí konektor pro připojení kombiboxu v sachtě výtahu (RJ prohlubeň + kombinace). Systém může být doplněn šachetním copem elektro instalace (bezp. obvody dveří, spínači nouzových klíčů, stanicovými ovládači, spínači reset, servis...)
Otvíraní dvířek: | [6 empty] | Kamera + obrazovka pro sledování výtahového stroje:
Zásuvka 230V v rozvaděči: | [14 empty] | Interkom (rozvaděč-klec):
Jištění + přepínač osvětlení šachty: | [6 empty] | Dálkový monitoring: | [7 empty] | Stykače na silent bloky:
Bezhalogenové provedení: | [6 empty] | Osvětlení rozvaděče:
Konektorovaný systém rozvaděče:
Omezovač rychlosti | [10 empty] | Vážicí systém
Typ/výrobce: | [10 empty] | Typ/výrobce:
Ovládací napětí cívky: |  |  |  | VDC | [6 empty] | Napájecí napětí: | [5 empty] | VDC
Funkce A3 nekon. pohyb: | [10 empty] | Umístění jednotky:
Dálkové ovládání OR: | [8 empty] | VDC
Umístění:
Blokace, režimy, spínače a jejich umístění
Koncový(é) vypínač(e): | [10 empty] | Stop tlačítko ke stroji:
Spínač zábradlí na kleci: | [10 empty] | Spínač žebříku v prohlubni:
Klíček požární režim ve stanici: | [10 empty] | Spínač prahové desky na kleci:
Klíček reset výtahu ve stanici: | [10 empty] | Jiné (přepište text zde)
Klíček servis výtahu ve stanici: | [10 empty] | Jiné (přepište text zde)
Signalizace nástupišť:
Blokace, režim:
Blokace, režim:
Blokace, režim:
Blokace, režim:
Poznámky
DOTAZNÍK ROZVADĚČ
DOTAZNÍK OVLÁDAČE
ROZSAH DODÁVKY

## Dotazník ovládače
DOTAZNÍK PRO VÝROBU VÝTAHOVÝCH OVLÁDAČŮ 1.95
V. č. výtahu:
| Odběratel: |  |  | 0 | [9 empty] | Typ výtahu:
| Číslo zak. odběratele: |  |  | 0 | [9 empty] | Nosnost:
| Adresa zakázky: |  |  | 0 | [9 empty] | Počet osob:
| Datum dodání: |  |  | 0 | [9 empty] | Rok výroby: |  |  | 2023
| Číslo zak. dodavatele: |  |  | 0 | [9 empty] | Prohlášení CE:
| Počet stanic: |  | 0 | značení strana A |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Počet nástupišť: |  | 0 | stanice
| Výchozí stanice: |  | 0 | značení strana B |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KLECOVÝ OVLÁDAČ:
upevnění:
| Materiál: | [10 empty] | Tlačítka:
| Tvar ovládače: | [10 empty] | Podsvícení tlačítek:
| Displej: | [10 empty] | Uspořádání tlačítek:
Hlásič pater:
Nouzové osvětlení:
| Selektivní volba: |  |  | 0 | [7 empty] | Tlačítko zvonek:
0
| STOPKA: | [10 empty] | Tlačítko telefon:
Tlačítko ot. dveří:
| Interkom: |  |  | 0 | [7 empty] | Tlačítko zav. dveří:
| Signalizace spojení: | [10 empty] | Dveře STOP:
| Dorozumívací zařízení: | [10 empty] | Tlačítko ventilátor:
Blokace 1:
Blokace 2:
Blokace 3:
GRAVÍROVÁNÍ:
| V. č. : |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Typ: |  | 0
| Nosnost: |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Rok výroby: |  |  | 2023
LOGO:
POZNÁMKY (klecový ovládač)
STANICOVÉ OVLÁDAČE:
upevnění:
Materiál:
| Řízení: |  |  | 0 | [7 empty] | Skupinové řízení: |  |  |  | 0
| Sestava: | [10 empty] | Tvar:
Gravírování loga:
| Tlačítka: | [10 empty] | Výchozí stanice: |  |  |  | 0
Signalizace:
Podsvícení tlačítek:
| STOPKA: | [10 empty] | Ostatní stanice:
Signalizace:
Akustická signalizace:
Stanice:
Signalizace:
| Klíček reset výtahu: | [12 empty] | 0
| Klíček servis výtahu: | [12 empty] | 0
Blokace 1:
Blokace 2:
Blokace 3:
POZNÁMKY (stanicové ovládače)
EN 81-70 vyhláška 398/2009 sb.
DOTAZNÍK ROZVADĚČE
DOTAZNÍK OVLÁDAČE
ROZSAH DODÁVKY

## Rozsah dodávky
DOTAZNÍK ROZSAHU DODÁVKY | [6 empty] | ŘEPECKÝ ROZVADĚČE s.r.o.
Středulinského 966/26, 703 00, Ostrava-Vítkovice
|  | Odběratel: |  | 0 |  | Datum dodání: |  |  | 0
[6 empty] | Dle cenové nabídky č. : |  |  | 0
|  | Adresa: |  | 0 |  | Číslo zakázky dodavatele: |  |  | 0
[6 empty] | Číslo zakázky odběratele: |  |  | 0
|  | Kontakt: |  | 0 |  | Adresa zakázky: |  |  | 0
Rozsah dodávky
Jednotlivé položky
| Poř. číslo |  | Druh materiálu |  | Materiál |  | Počet/MJ | Poznámka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
DOTAZNÍK ROZVADĚČE
ROZSAH DODÁVKY
DOTAZNÍK OVLÁDAČE
STANICOVÉ OVLÁDAČE
KLECOVÝ OVLÁDAČ
ROZVADĚČ
HLAVNÍ VYPÍNAČ
REVIZNÍ JÍZDA KLEC
REVIZNÍ JÍZDA PROHLUBEŇ
KOMPLETNÍ ELEKTRO BALÍČEK
Balíček obsahuje kompletní sadu elektro materiálů pro stavbu výtahů dle požadovaných standardů odběratele. Sada obsahuje:rozvaděč, hlavní vypínač, ovládače, revizní jízdy, veškeré kabely, instalační materiál, osvětlení…….
Tip
V případě, že chybí v rozevírajícím seznamu potřebný materiál, doplńte si ho do příslušné tabulky na listě kusovník mat.

## Kusovník mat.
Pokud chcete do seznamu něco přidat, napište to těsně pod poslední řádek tabulky. | Pokud chcete do seznamu něco přidat, napište to těsně pod poslední řádek tabulky. | Pokud chcete do seznamu něco přidat, napište to těsně pod poslední řádek tabulky.
Ovládače | Rozvaděč | Příslušenství
Dallas čtečka -Vega | Kamera + monitor pro sledovaní stroje | Din lišta se svorkovnicí | Ovládače
Dallas čip | Sada vývodek k rozvaděči | Držák snímače | Rozvaděč
Displej klecový LCD 5" D-KAB | UPS 1200VA | LED pásek 230V pro osvětlení šachty | Příslušenství
Displej klecový LCD 5" D-KAB + sklíčko | UPS 2000VA | Magnety
Displej klecový LCD 7" D-KAB | UPS 450VA | Ovladač se STOP, zásuvka, přepínač osvětlení
Displej klecový LCD 7" D-KAB + sklíčko | Vývodka pro závěsný kabel 12 žil | Ovladač se STOP, zásuvka, tlačítko osvětlení
Displej LCD 3,5" D-NAS | Vývodka pro závěsný kabel 24 žil | Piezosiréna (zvonek)
Displej LCD 3,5" D-NAS + sklíčko | Vývodka pro závěsný kabel 6 žil | Revizní jízda klec- do ruky
Displej DM1 modrý |  | Revizní jízda klec- krabice se svorkovnicí
Displej DM1 modrý + sklíčko |  | Revizní jízda prohlubeň
Displej DM1 rudý |  | Snímač bistabilní
Displej DM1 rudý + sklíčko |  | Snímač monostabilní
GSM-LIFT-05 |  | STOP ke stroji
Hlásič pater |  | Upevňovací lišta snímačů
Indukční smyčka |  | Závěsný kabel 12x1
Interkom |  | Závěsný kabel 24x0,75
Klíčový spínač klíč s návratem do 0 polohy |  | Závěsný kabel 24x1
Klíčový spínač klíč vyjmut v obou polohách |  | Závěsný kabel 6x1
Klíčový spínač klíč vyjmut ve vypnuté poloze |  | Zdroj pro LED-01 ZD1
LED 01 |  | Zvuková a akustická signalizace pod klec
Plíšek pod kulaté tlačítko brail+ hmat
Plošný spoj svorkovnice PL-REG.2
Směrové šipky modré
Směrové šipky modré + sklíčko
Směrové šipky rudé
Směrové šipky rudé + sklíčko
STOP spínač (hřibek)
Tlačítko kulaté modré
Tlačítko kulaté rudé
Tlačítko ovalné modré
Tlačítko ovalné rudé
Ventilátor 230V